## pripremni radovi
BR. | SKRAĆENI OPIS | PUNI OPIS | KOLIČINA | CIJENA
| SKRAĆENI OPIS | PUNI OPIS | KOLIČINA | JEDINIČNA | UKUPNA
GRAĐEVINSKI RADOVI
1 | PRIPREMNI RADOVI
| PREDOPIS | ORGANIZACIJA I PRIPREMA GRADILIŠTA UZ DOLJE NAVEDENO UKLJUČUJE: Mobilizaciju, održavanje, korištenje i demobilizaciju opremu, alata i strojeva, ustroj uprave gradilišta i pomoćnih objekata. Uzimanje mjera i kontrola izmjera prije i u tijeku radova, pribavljanje potrebnih uzoraka, provedba tekućih ispitivanja i dokazivanja kvalitete i dr. Osiguranje potrebnih dozvola i izrada elaborata (zauzimanje javnih površina, osiguranje prometne regulacije i dr.). Čišćenje mjesta rada, održavanje čistoće, zaštita od prašine i buke, redovita čišćenja i završno čišćenje gradilišta prije primopredaje, površina i mjesta rada. osiguranje privremenih putova i manipulativnih površina te osiguranje mjesta za skladištenje i deponiranje materijala. Osiguranje vertikalnog i horizontalnog transporta. Osiguranje radnih platformi i skela do visine 4m. Postava, održavanje i demontaža pomoćnih-zaštitnih konstrukcija i ograda za zaštitu od pada ljudi, otpada od rušenja, građ.materijala, dijelova građevine, alata ili opreme, sa mjesta rada u okolinu, a sve u skladu sa važećim propisima zaštite na radu. Osiguranje upravljanja otpadom i provedba zbrinjavanja otpada prema važećim propisima. Za sve nepredviđene troškove koji mogu nastupiti, a izvan su opisanih troškova uključenih u cijenu radova, izvođač prije stvaranja troška mora tražiti odobrenje nadzora ili investitora. Izuzetak su situacije koje zahtijevaju neodložnu radnju s nepredviđenim troškovima, a bez koje bi se na gradilištu mogle dogoditi veće štete ili dodatni nepredviđeni veći troškovi.
1 | GRADILIŠNA PLOČA S POTREBNIM PODATCIMA | Organizacija gradilišta propisanom pločom koja sadrži sve potrebne propisne podatke min. dimenzije cca 150x150cm na visini od max 240cm. Obračun za komplet izrade, dobave i postave ploče.
|  | komplet | 1 |  | 0
2 | ČIŠĆENJE PARCELE - prostor novoplaniranih sadržaja | Čišćenje parcele od korovnog, te niskog i visokog drvenastog rasljinja (drveće - 13 kom., grmlje i sl.), košenjem, čupanjem, sječenjem i sl., sa odlaganjem materijala nastalog rušenjem na dio parcele koji je predviđen za tu svrhu. Obračun za komplet radova.
|  | komplet | 1 |  | 0
3 | PRESAĐIVANJE STABLAŠICA - PALMI | Iskop stablašica (palmi), pohrana i ponovna sadnja na novu poziciju unutar mediteranskog vrta. U cijenu su uključene sve potrebne radnje kako bi se omogućilo uspješno presađivanje (osiguravanje korijena, gnjoivo, potrebne razupore i sl.) Obračun po komadu.
|  | komad | 2 |  | 0
4 | UKLANJANJE POSTOJEĆIH IGRALA - penjalice, tobogan, greda | Demontaža postojećih igrala, sa uklanjanjem svih pripadajućih djelova te pohrana materijala na dijelu parcele predviđenom za tu svrhu. Obračun po komadu.
|  | penjalice | 1 |  | 0
|  | tobogan | 1 |  | 0
|  | greda | 1 |  | 0
5 | DEMONTAŽA, POHRANA, SANACIJA I UGRADNJA POSTOJEĆIH IGRALA - tobogan, greda | Pažljiva demontaža postojećih igrala, pohrana, sanacija (mehaničko čišćenje, krpanje dotrajalih djelova, AK zaštita i završno ličenje svih djelova) te ponovna ugradnja na novu poziciju. U cijeni stavke uključene sve potrebne predradnje (postavljanje sidrenih pločica, ili sl.) za ponovnu ugradnju. Obračun za komplet radova.
|  | komplet | 1 |  | 0
6 | UKLANJANJE DIJELA POSTOJEĆEG AB ZIDIĆA S PRIPADAJUĆIM TEMELJEM | Uklanjanje dijela postojećeg AB zidića (d=15-20cm) s temeljem koji odjeljuje šljunčanu površinu s igralima od zelene površine. Materijal nastao rušenjem pohraniti na dijelu parcele koji je predviđen za tu svrhu. Obračun po m³ srušenog zida.
|  | m³ | 1.3 |  | 0
1 | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0

## zemljani radovi
BR. | SKRAĆENI OPIS | PUNI OPIS | KOLIČINA | CIJENA
| SKRAĆENI OPIS | PUNI OPIS | KOLIČINA | JEDINIČNA | UKUPNA
2 | ZEMLJANI RADOVI
1 | ISKOP POVRŠINSKOG SLOJA - antistres | Strojno skidanje sloja tla B kategorije na poziciji postavljanja antistres podloge, debljine prosječno 15 cm. Materijal se deponira na parceli. Obračun po m3 u sraslom stanju.
|  | m³ | 12 |  | 0
2 | UKLANJANJE POVRŠINSKOG SLOJA ŠLJUNKA - igralište | Uklanjanje podne obloge od šljunka i pohrana unutar igrališta kako bi se oslobodio prostor za izvođenje radova te pohrana i ponovna ugradnja - igralište, između novih igrala, trupaca, povrtnjak. Obračun po m3 za sve radove opisane stavkom.
|  | m³ | 25 |  | 0
3 | TRAKASTI ISKOP - postavljanje trupaca, klupice | Strojni iskop tla B kategorije sukladno pozicijama u izvedbenom projektu - u potezu postavljanja trupaca. U slučaju trupaca iskop vršiti min 15cm šire i dublje od dimenzija trupaca koji se ugrađuju kako bi se međuprostor mogao zapuniti drenažnim materijalom - šljunak. Trakasti iskop za temelje klupica izvesti u širini temelja koji se betonira bez oplate. Materijal se deponira na dijelu parcele koji je predviđen za tu svrhu. Obračun po m3 u sraslom stanju.
|  | m³ | 34 |  | 0
206 | LOMLJENI KAMEN (ŠAKAVAC Ø20-60mm) - mediteranski vrt/humak | Stavka uključuje dopremu sivog lomljenog kamena i ugradnju u debljini od cca 8cm na nasip/humak (mediteranski vrt). Kameni komadi uredno složeni između prethodno postavljenih kamenih gromada (predmet zasebne stavke) da se pokrije podloga. Postavlja se na nagibu terena od 0-45°. Obračun po m³ složenog kamenjara.
|  | m³ | 3.5 |  | 0
207 | IZVEDBA KAMENJARA - HUMAK Stavka obrađena u pripremnim radovima - vidi st.105 | Na humak se prema naputku projektanta strojno postavljaju postojeće kamene gromade s parcele (500-1000kg). Obračun za komplet radova.
|  | komad | 1 |  | 0
4 | ŠLJUNČANI TAMPON BETONSKE PODLOGE U OKOLIŠU | Dobavljanje te nasipavanje, razastiranje i nabijanje prirodnog drenažnog šljunčanog tampona (0-22mm) za izradu šljunčane podloge, u visini od 15 cm. Nasipavanje izvesti sa zbijanjem. Modul stišljivosti Ms>40MPa. Površina nasipanog i zbijenog tampona mora biti izvedena s preciznošću ±2cm od projektirane kote u nagibu od 1-2%. Kontrolu zbijenosti vršiti metodom kružne ploče. Obračun zatrpavanja po m3 u zbijenom stanju.
|  | m³ | 24 |  | 0
5 | ZATRPAVANJE ŠLJUNKOM OKO POSTAVLJENIH TRUPACA | Dobava i zatrpavanje šljunkom Ø8-16mm ispod i oko postavljenih drvenih trupaca, visine cca 40cm. Šljunčani nasip zbijati kako bi se osigurala stabilnost vertikalno postavljenih trupaca - uklješteni trupci ne smiju imati otklona. Minimalni sloj šljunka oko trupca (ispod i bočno) 10cm. Obračun zatrpavanja po m3 u zbijenom stanju.
|  | m³ | 15 |  | 0
6 | UTOVAR I ODVOZ SUVIŠNOG MATERIJALA | Stavka obuhvaća utovar, odvoz i zbrinjavanje iskopanog materijala na deponiji. Iskopani materijal se utovaruje i odvozi u najbližu odgovarajuću građevinu ili uređaj u odnosu na mjesto nastanka otpada, uzimajući u obzir gospodarsku učinkovitost i prihvatljivost za okoliš. Obračun po m³ utovarenog i odvezenog materijala u sraslom stanju bez obzira na kategoriju.
|  | m³ | 29 |  | 0
2 | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0

## betonski radovi
BR. | SKRAĆENI OPIS | PUNI OPIS | KOLIČINA | CIJENA
| SKRAĆENI OPIS |  |  | JEDINIČNA | UKUPNA
3 | BETONSKI RADOVI
OKOLIŠ
1 | BETONIRANJE TEMELJA KLUPICA OD DRVENIH TRUPACA | Betoniranje temelja bez oplate, betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30, presjeka cca 30 x 30 cm. U jediničnu cijenu betona ulaze svi troškovi materijala i izrade, uključujući prijevoze, sredstva za rad i zaštitu betona. Ugrađeni beton mora biti otporan na smrzavanje i agresivno djelovanje soli. Prilikom betoniranja se postavljaju cijevi Ø60 mm s pripadajućim sidrenim pločicama 15x15cm (držača klupica oko postojećih stablašica). Obračun se vrši po m³ ugrađenog betona sa armaturom koja se obračunava ovom stavkom (80 kg/m³).
|  | m³ betona temelja | 1.8 |  | 0
|  | kg/m³ armatura | 144 |  | 0
3 | UKUPNO BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0

## razni građ rad i dobava igrala
BR. | SKRAĆENI OPIS | PUNI OPIS | KOLIČINA | CIJENA
| SKRAĆENI OPIS | PUNI OPIS | KOLIČINA | JEDINIČNA | UKUPNA
4 | RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI
1 | BETONSKI PARKOVNI RUBNJACI | Dobava i postava tipskog betonskog parkovnog rubnjaka na spoju antistres podloge i ozelenjene površine u okolišu te šljunčane površine igrališta - označeno u nacrtu. Presjek cca. 8x20cm s jednim zaobljenim rubom. U cijeni stavke iskop i postava rubnjaka u mršavi beton koji se obračunava ovom stavkom. Rubnjak se izvodi u radijusu - spajati pod kutem. Obračun po m1 ugrađenih rubnjaka.
|  | m' | 68 |  | 0
2 | IZRADA ANTISTRES PODNE OBLOGE | Dobava i ugradnja podne obloge od ljevane reciklirane gume debljine 6 cm, postojanih u svim vremenskim uvjetima (boja po izboru projektanta). Polaže se uz naprave za igru na betonsku podlogu. Obračun po m².
|  | m² | 60 |  | 0
3 | DOBAVA, DOSTAVA I UGRADNJA NOVOG VRTULJKA | Dobava, doprema i montaža dječjeg igrala: vrtuljak. U cijenu uključena i dobava i ugradnja sa svim potrebnim elementima. Uz stavku je uključeno: dobava, izrada i ugradba nove kompletne sprave uz sav potreban prijenos do kamiona, ukrcaj na kamion, dovoz, istovar, i prijenos na mjesto ugradbe uz kompletnu ugradbu elemenata. Uključen sav materijal i rad, kao i propisana zaštita čelične konstrukcije. Vrtuljak za sjedenje. Boje uskladiti s naručiteljem.
|  | komad | 1 |  | 0
4 | DOBAVA, DOSTAVA I UGRADNJA LJULJAČKE za 2 osobe, uzrast 7-12 | Dobava, doprema i montaža dječjeg igrala: ljuljačka. U cijenu uključena i dobava i ugradnja sa svim potrebnim elementima. Uz stavku je uključeno: dobava, izrada i ugradba nove kompletne sprave uz sav potreban prijenos do kamiona, ukrcaj na kamion, dovoz, istovar, i prijenos na mjesto ugradbe uz kompletnu ugradbu elemenata. Uključen sav materijal i rad, kao i propisana zaštita čelične konstrukcije. Ljuljačke na drvenoj konstrukciji.
|  | komad | 1 |  | 0
4 | UKUPNO RAZNI OBRTNIČKI RADOVI I IGRALA |  |  |  | 0